Concurso Público Municipal - Edital 02/2013 - DATA DA PROVA: 03/11/2013

| LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: |  |
| --- | --- |
| 1 Identifique-se na parte inferior desta capa; |  |
| 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; |  |
| 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; |  |
| 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; |  |
| 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; |  |
| 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; |  |
| 7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova; |  |
| 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura; |  |
| 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; |  |
| 10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e); |  |
| 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta; |  |
| 12 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova; |  |
| 13 Assine o Cartão Resposta no local indicado. |  |
| Identificação do candidato |  |
| Nome (em letra de forma) | Nº da inscrição |

# Boa Prova!

A MINHA GLÓRIA LITERÁRIA

1º	“Quando a alma vibra, atormentada...”

2º	Tremi de emoção ....... ver essas palavras impressas. E lá estava meu nome, que pela primeira vez eu via em letra de forma. O jornal era O Itapemerim, órgão oficial do Grêmio Domingos Martins, dos alunos do Colégio Pedro Palácios, de Cachoeiro de Itapemerim, estado do Espírito Santo.

3º	O professor de português passara uma composição: “A lágrima.” Não tive dúvidas: peguei a pena e me pus a dizer coisas sublimes. Ganhei 10, e ainda por cima a composição foi publicada ....... jornalzinho do colégio. Não era para menos:

4º	Quando a alma vibra, atormentada, às pulsações de um coração amargurado pelo peso da desgraça, este, numa explosão irremediável, num desabafo sincero ....... infortúnios, angústias e mágoas indefiníveis, externamente, oprimido, por uma gota de água ardente como o desejo e consoladora como a esperança; e essa pérola de amargura arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada é a própria essência do sofrimento: é a lágrima.”

5º	É claro que eu não parava aí. Vêm, depois, outras belezas; eu chamo lágrima de “traidora inconsciente dos segredos d’alma”, descubro que ela “amolece os corações mais duros” e também (o que é mais estranho) “endurece os corações mais moles”. E acabo com certo exagero dizendo que ela foi “sempre, através da História, a realizadora dos maiores empreendimentos, a salvadora miraculosa de cidades e nações, talismã encantado de vingança e crime, de brandura e perdão”.

6º	Sim, eu era um pouco exagerado; hoje não me arriscaria ....... afirmar tantas coisas. Mas o importante é que minha composição abafara e tanto, que não faltou um colega despeitado que pusesse em dúvida sua autoria: eu devia ter copiado aquilo de algum almanaque.

7º	A suspeita tinha os seus motivos: tímido e mal falante, meio emburrado na conversa, eu não parecia capaz de tamanha eloquência. O fato é que a suspeita não me feriu, antes me orgulhou; e a recebi com desdém, sem sequer desmentir a acusação. Veriam, eu sabia escrever coisas loucas; dispunha secretamente de um imenso estoque de “corações amargurados”, “pérolas da amargura” e “talismãs encantados” para embasbacar os incréus; veriam...

8º	Uma semana depois o professor mandou que nós todos escrevêssemos sobre a Bandeira Nacional. Foi então que – dá-lhe, Braga! – meti uma bossa que deixou todos maravilhados. Minha composição tinha poucas linhas, mas era nada menos que uma paráfrase do Padre- Nosso, que começava assim: “Bandeira nossa, que estais no céu...”

9º	Não me lembro do resto, mas era divino. Ganhei novamente 10, e o professor fez questão de ler, ele mesmo, a minha obrinha para a classe estupefata. Essa composição não foi publicada porque O Itapemerim deixara de sair, mas duas meninas – glória suave” – tiraram cópias, porque acharam uma beleza.

10	Foi logo depois das férias de junho que o professor passou nova composição: “Amanhecer na fazenda. “ Ora, eu tinha passado uns quinze dias na Boa Esperança, fazenda de meu tio Cirstóvão, e estava muito bem informado sobre o amanhecer desta. Peguei da pena e fui contando com a maior facilidade. Passarinhos, galinhas, patos, uma negra jogando milho para as galinhas e os patos, um menino tirando leite da vaca, vaca mugindo... e no fim achei que ficava bonito, para fazer pendant com essa vaca mugindo (assim como “consoladora como a esperança” combinara com “ardente como o desejo”), um “burro zurrando”. Depois fiz o parágrafo, e repeti o mesmo zurro com um advérbio de modo, para fecho de ouro:

11	“Um burro zurrando escandalosamente.”

12	Foi minha desgraça. O professor disse que daquela vez o senhor Braga o havia decepcionado, não tinha levado a sério seu dever e não merecia nota maior do que 5; e para mostrar como era ruim minha composição leu aquele final: “um burro zurrando escandalosamente”.

13	Foi uma gargalhada geral dos alunos, uma gargalhada que era uma grande vaia cruel. Sorri amarelo. Minha glória literária fora por água abaixo.

Rubem Braga. Casa dos Braga: memória de infância. Rio de Janeiro: Record, 1997.

01 - Obedecendo as normas referentes à regência verbal e nominal assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto:

a) por – pelo – em – à.					d) por – ao – aos – por.

b) de – pelo – dos – em.				e) de – no – de – em.

c) ao – no – de – a.

02 - O texto pelas características que apresenta é:

a) descrição objetiva.					d) crônica.

b) conto.						e) dissertação argumentativa.

c) notícia.

03 - O texto é do tipo memorialista, assinale a alternativa em que as palavras identificam os temas do texto:

a) passado – satisfação – decepção.			d) amargura – desconfiança – frustração.

b) memórias – ternura – saudade.			e) vibração – perdão – vaia.

c) fantasia – frustração – passado.

04 - Analise as afirmativas referentes ao texto:

I - A oposição fundamental do texto é entre simplicidade e complexidade.

II - O autor ironiza suas próprias composições.

III - O autor ao escrever duas vezes “um burro zurrando” (parágrafo 11 e final do parágrafo 12) com o uso do advérbio escandalosamente, pois queria que isso tivesse o efeito de aumentar o impacto, a emoção.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

a) Apenas I.						d) Apenas I e III.

b) Apenas II.						e) I, II e III.

c) Apenas III.

05 - As palavras que recebem acento gráfico pela mesma norma gramatical estão reunidas em:

a) infortúnios – dúvida – angústia.			d) essência – português – grêmio.

b) tímido – Espírito – indefiníveis.			e) lágrima – mágoa – paráfrase.

c) história – cópias – advérbio.

06 - Relacione as colunas de acordo com o sinônimo das palavras empregadas no texto, e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

1 - essência (parágrafo 4º)			(      ) desprezo.

2 - com desdém (parágrafo 7º)		(      ) incrédulos.

3 - embasbacar (parágrafo 7º)			(      ) pasmada.

4 - incréus (parágrafo 7º)			(      ) íntimo.

5 - estupefada (parágrafo 9º)			(      ) causar espanto.

a) 2 – 4 – 5 – 1 – 3.				d) 2 – 4 – 5 – 3 – 1.

b) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.				e) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.

c) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.

07 - Com referência à sintaxe do período “É claro que eu não parava aí” (parágrafo 5º), assinale a alternativa incorreta:

a) O período é composto por subordinação.

b) A oração principal: é claro.

c) O sujeito da oração principal: “que eu não parava aí”.

d) O tipo de predicado da oração subordinada: nominal.

e) O predicativo da oração principal: claro.

08 - Quanto à pontuação analise as afirmativas:

I - em “Quando a alma vibra atormentada”. As aspas indica que o texto começa com uma citação.

II - dá lhe, Braga – (parágrafo 8º) os travessões isolam um comentário sobre o autor das composições.

III - “eu tinha passado uns quinze dias na Boa Esperança, fazenda de meu tio Cristóvão” (parágrafo 10) a vírgula foi usada para isolar o aposto.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

a) Apenas I.					d) Apenas I e III.

b) Apenas II.					e) I, II e III.

c) Apenas III.

09 - Assinale a alternativa incorreta quanto a classe gramatical das palavras destacadas no parágrafo 11:

a) que – pronome relativo.			d) maior – adjetivo.

b) o – pronome pessoal oblíquo.		e) composição – substantivo.

c) seu – pronome possessivo.

10 - Em “mas era divino” (parágrafo 9º) o nexo “mas” poderia ser substituído sem prejuízo algum para o período por qual um dos citados abaixo, exceto:

a) todavia.					d) entretanto.

b) conquanto.					e) contudo.

c) no entanto.

11 - Uma pesquisa apontou que no curso de odontologia de determinada faculdade 60% dos alunos são mulheres, sendo que 40% das alunas desse curso têm mais de 20 anos. Sabe-se que o número de homens que cursam odontologia nessa faculdade é igual a 100. O número de mulheres acima de 20 anos que cursam odontologia nessa faculdade é igual a:

a) 60.						d) 100.

b) 80.						e) 120.

c) 90.

12 - Janaína aplicou um capital à taxa de juros simples de 2,5% a.m. por um período suficiente para que os juros dessa aplicação sejam equivalentes a 6/5 do capital aplicado. Dessa forma, o prazo de aplicação desse capital deve ser de:

a) 88 meses.				d) 2 anos.

b) 4 anos.				e) 8 meses.

c) 3 anos.

13 - Elias possui uma câmera com vários níveis de resolução. Uma foto tirada com resolução de 4,5 megapixels, por exemplo, ocupa 1,2 MB da memória da câmera. Dessa forma, se Elias tirar uma foto com resolução de 6 megapixels, a memória ocupada será de:

a) 0,9 MB.				d) 1,6 MB.

b) 1,4 MB.				e) 1,8 MB.

c) 1,5 MB.

14 - Uma obra está prevista para ser realizada em 84 dias, por um grupo de 12 operários. Após 18 dias, dois operários deixam de fazer parte da equipe responsável pela execução da obra que, após esse fato, deve ser concluída:

a) com 11 dias de antecedência.			d) com atraso de 6 a 10 dias, no máximo.

b) no prazo previsto inicialmente.			e) com menos de 6 dias de atraso.

c) com mais de 10 dias de atraso.

15 - Mário fez um empréstimo de 60 mil reais à taxa de juros simples de 0,5% a.m. O empréstimo deve ser pago em 10 parcelas, sujeitas ao sistema de amortização constante – SAC. Dessa forma, a quinta parcela a ser paga por Mário será no valor de:

a) R$ 10270,00.			d) R$ 6180,00.

b) R$ 10240,00.			e) R$ 6150,00.

c) R$ 6210,00.

16 - Jadson nasceu quando Melque tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 448. Jadson tem:

a) 14 anos.				d) 28 anos.

b) 16 anos.				e) 32 anos.

c) 20 anos.

17 - Antonio comprou 45 queijos por R$ 292,50. Sabe-se que ele vendeu 34 queijos com lucro de 30%, e o restante com lucro de 10%. O lucro obtido por Antonio com a venda desses queijos é igual a:

a) R$ 59,15.				d) R$ 77,65.

b) R$ 64,25.				e) R$ 81,25.

c) R$ 73,45.

18 - Alice comprou duas bermudas e três calças por R$ 272,60. Se ela tivesse comprado uma bermuda e duas calças teria pago R$ 166,90. Alice pagou por cada calça o valor de:

a) R$ 61,20.				d) R$ 65,10.

b) R$ 62,50.				e) R$ 66,40.

c) R$ 63,80.

19 - Na linha de produção de uma metalúrgica, 14 máquinas produzem 88200 parafusos num período de 12 dias, funcionando 15 horas por dia. Com a aquisição de mais 6 máquinas e a redução do horário de funcionamento das máquinas para 12 horas diárias, em 7 dias serão produzidos:

a) 63200 parafusos.			d) 58800 parafusos.

b) 61160 parafusos.			e) 17640 parafusos.

c) 60240 parafusos.

20 - Alberto é vendedor em uma loja de eletroeletrônicos. No mês de agosto ele vendeu 25 mil reais, e realizou um planejamento com o objetivo de aumentar, mensalmente, 20% o valor de suas vendas nos 4 meses subsequentes. Caso ele consiga cumprir com essa meta, as vendas de Alberto no mês dezembro serão de:

a) R$ 45000,00.			d) R$ 50260,00.

b) R$ 4620,00.				e) R$ 51840,00.

c) R$ 48140,20.

21 - Todos os comandos abaixo estão disponíveis para ajustes no “Painel de Controle”, EXCETO:

a) Atualizações Automáticas.			d) Contas de Usuário.

b) Central de Segurança.			e) Dispositivos Removíveis.

c) Conexões de Rede.

22 - Estando na internet, baixando algum arquivo, o que acontecerá se o usuário sem querer acionar a teclar “Esc”?

a) A conexão será desfeita.

b) A janela de download será minimizada.

c) O download será interrompido.

d) O menu favoritos será aberto.

e) O navegador de internet será substituído.

23 - Assinale o menu do Word onde podem ser encontradas as setas abaixo:

ð ó ï Æ Ê Ã Ç õ ô ö

a) Exibir.

b) Editar.

c) Ferramentas.

d) Inserir.

e) Tabela.

24 - Por quanto tempo a lixeira acumulará os documentos que para lá foram enviados?

a) Até o momento em que seu computador seja desligado, automaticamente a lixeira sempre estará vazia quando você religar o computador.

b) Até que sua capacidade de armazenamento chegue ao limite, com o tempo os documentos mais antigos são excluídos para dar espaço aos mais novos.

c) Durante 30 dias, depois serão removidos automaticamente.

d) Eternamente, os documentos sempre ficarão lá.

e) O prazo pode ser determinado pelo usuário, variando de um a cinco anos.

25 - Que teclas devem ser clicadas simultaneamente para fechar um documento do Word que estiver aberto na tela?

a) Alt e F4.

b) Alt e Shift.

c) Ctrl e F4.

d) Ctrl e Shift.

e) Shift e F4.

26 - As maiores reservas de petróleo descobertas pela Petrobrás estão localizadas em que região?

a) Na bacia de campos.				d) No recôncavo baiano.

b) Na plataforma continental.			e) Nos Estados de Sergipe e Rio Grande do Norte.

c) No planalto central.

27 - Complete a lacuna do trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal com a alternativa CORRETA:

Artigo 31 – Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos __________ no primeiro.

a) 10 % (dez por cento).			d) 25 % (vinte e cinco por cento).

b) 15 % (quinze por cento).			e) 30 % (trinta por cento).

c) 20 % (vinte por cento).

28 - O município de Toledo, antes de ser criado oficialmente, foi distrito de qual município abaixo?

a) Cascavel.					d) Guaranialu.

b) Foz do Iguaçu.				e) Nenhuma alternativa responde ao enunciado da questão.

c) Guaíra.

29 - O BRICS é um bloco que reúne as economias de 5 países emergentes, entre eles o Brasil. Nas alternativas abaixo constam os nomes dos demais membros deste grupo político de cooperação, EXCETO:

a) Afeganistão.					d) Índia.

b) África do Sul.				e) Rússia.

c) China.

30 - Quando da realização do Censo em 2.010, a população de nosso município era de aproximadamente:

a) 110 mil habitantes.				d) 125 mil habitantes.

b) 115 mil habitantes.				e) 130 mil habitantes.

c) 120 mil habitantes.

31 - Uma das principais finalidades da chave estrela-triângulo na partida de motores elétricos é:

a) Correção do fator de potência.			d) Redução da corrente elétrica de partida.

b) Aumento de Velocidade.				e) Aumento de Rendimento do motor.

c) Melhoria na eficiência do motor.

32 - No esquema abaixo verificamos dois esquemas de aterramento, definidos pela NBR 5410:

Os esquemas 1 e 2 apresentados são, respectivamente:

a) TN-S e TN-C.

b) IT e TN-S.

c) TT e TN-C.

d) TN-C e TT.

e) TS e TN

33 - Calcule a velocidade nominal de um motor de indução trifásico que apresenta os seguintes dados de placa: 5 CV, 6 pólos, 60 Hz e escorregamento a plena carga de 2 por cento:

a) 1198 rpm.				d) 598 rpm.

b) 1176 rpm.				e) 1200 rpm.

c) 588 rpm.

34 - A utilização do condutor neutro em circuitos elétricos trifásicos deve ser usado quando o sistema for:

a) Composto de cargas monofásicas.

b) Composto de sistema de capacitores.

c) Possuir Cargas resistivas.

d) Possuir cargas capacitivas e reativas.

e) Possuir motor de indução com chave Y.

35 - O condutor neutro conforme a NBR 5410, se existir, deve possuir a mesma seção que o(s) condutor(es) fase em alguns casos, um deles é:

a) Circuitos monofásicos a 2 e 3 condutores e bifásicos a 3 condutores, qualquer que seja a seção.

b) Circuitos monofásicos, quando a seção dos condutores fase for inferior ou igual a 25 mm2, em cobre ou alumínio.

c) Circuitos monofásicos, quando for prevista a presença de harmônicos, qualquer que seja a seção.

d) Circuitos polifásicos com mais de 4 fios.

e) Nenhuma das alternativas acima.

36 - Na ligação de motores elétricos no modo trifásico, alguns casos é necessário inverter o sentido de rotação. Para realizar tal operação podemos:

a) Apenas com troca do motor.

b) Troca da chave de partida do motor.

c) Inversão de uma das fases que estão ligadas no motor.

d) Instalação de indutor no motor para corrigir o sentido da rotação.

e) Não e possível invertes sentido de rotação de motores trifásicos.

37 - Considere um circuito de distribuição básico com a configuração estrela e neutro com tensão entre fases de 220V, terá como valor de tensão simples entre fase e neutro de:

a) 110 V.

b) 127 V.

c) 115 V.

d) 100 V.

e) 120 V.

38 - Segundo a NBR 5410, os dispositivos tipos DR visam garantir proteção contra:

a) sobrecorrente.

b) sobretensão.

c) choques elétricos.

d) descargas atmosféricas.

e) correntes harmônicas no sistema.

39 - Calcule o valor da tensão  no circuito abaixo:

O Valor de é:

a) 5 V.

b) 10 V.

c) 15 V.

d) 20 V.

e) 25 V.

40 - Conforme a NBR 5410 para instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão, os limites de queda de tensão para os circuitos de iluminação e de outros usos são, respectivamente:

a) 4% e 7%.

b) 3% e 5%.

c) 5% e 7%.

d) 4% e 4%.

e) 2% e 3%.

41 - Determine o valor mínimo da intensidade da corrente para a qual o alimentador devera ser dimensionado, conforme os dados a seguir:

- Três motores de indução trifásicos, 220V, de 30, 15 e 10HP,respectivamente.

- Fator de potência de 83%.

- Rendimento de 0,9%.

a) 164 A.

b) 174 A.

c) 145 A.

d) 150 A.

e) 120 A.

42 - Na figura abaixo, e mostrado um típico motor de corrente continua, neste caso para que o motor atinja a maior velocidade possível ele deve ser excitado da forma:

a) composta.

b) isolada.

c) série.

d) paralela.

e) independente.

43 - Nas instalações elétricas de baixa tensão, os disjuntores têm algumas finalidades, uma delas além da proteção, e propiciar segurança ao usuário, mas para isso o aterramento deve ser do tipo:

a) TT.

b) TN.

c) IT.

d) PE.

e) PEN.

44 - Calcule a potência aproximada, em HP, para aquisição de um motor a fim de bombear água a uma altura de 20 metros e com uma taxa de 8.000 litros por hora, eficiência do sistema é de 90%?

a) 0,39 HP. 				d) 0,71 HP.

b) 0,51 HP. 				e) 1,00 HP.

c) 0,61 HP.

45 - Sobre NO-BREAKS estáticos e correto afirmar:

a) Usam componentes eletrônicos (retificadores e inversos) que transformam a corrente alternada em contínua e vice-versa, sem usar máquinas rotativas.

b) Usam máquinas rotativas para as transformações de energia. Normalmente as baterias dão uma autonomia à carga de 20 a 30 minutos. Quando a falha da fonte normal ultrapassa esse tempo, é necessário utilizar um grupo motor-gerador para substituir a fonte.

c) Usam componentes eletrônicos (retificadores e inversos) que transformam a corrente alternada em contínua e vice-versa, com o uso de máquinas rotativas.

d) Usam obrigatoriamente a configuração por seccionamento de corrente.

e) nenhuma das alternativas acima.

46 - No circuito abaixo, qual o valor da corrente total (I total)?

a) 5 A.				d) 2.5 A.

b) 4 A.				e) 1.5 A.

c) 3 A.

47 - Sobre esquemas de NO-BREAKS o abaixo e um tipo:

a) Retificador simples.

b) Estático com diodos.

c) By-pass operado com diodos semicondutores.

d) By-pass operado por chave estática.

e) Inversor de corrente por chave estática.

48 - Analisando uma típica instalação elétrica residencial conforme abaixo:

Para comando da luminária por meio dos dois interruptores paralelos é necessário que, entre os pontos A-B e entre os pontos B- C, passem, respectivamente:

a) (fase‐retorno‐retorno) e (retorno‐retorno‐retorno).

b) (fase‐retorno‐neutro) e (fase‐retorno‐retorno).

c) (fase‐retorno‐retorno) e (neutro‐retorno‐retorno).

d) (fase‐neutro‐retorno) e (neutro‐retorno).

e) (fase‐neutro) e (retorno‐neutro).

49 - Sobre regras de dimensionamento de transformadores:

I - Em áreas predominantemente residenciais devem ser utilizados transformadores de 30 e 45 KVA.

II - Transformadores de 75, 112,5, 150 e 225 KVA só devem ser utilizados em áreas tipicamente comerciais, industriais ou nos casos de atendimento a edificações de uso coletivo.

III - Para instalações monofásicas e bifásicas – 5, 10, 15, 25 e 37,5 KVA.

IV - Para instalações trifásicas – 15, 30, 45, 75, 112,5, 150, 225 e 500 KVA.

V - O transformador deve ser localizado sempre no centro de carga.

Estão certas as seguintes afirmações:

a) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas as afirmativas I e II.

d) Apenas as afirmativas I, II e V.

e) Apenas as afirmativas III e IV.

50 - Segundo a NBR 5410, a proteção contra choques elétricos pelos sistemas PELV e SELV é considerada como assegurada, tanto contra contatos diretos quanto contra contatos indiretos, quando a tensão nominal não puder ser superior a:

(Considere Sistemas Elétricos Trifásicos)

a) 90 V entre fase e terra e 100 V entre fases.

b) 55 V entre fase e terra e 66,5 V entre fases.

c) 127 V entre fase e terra e 380 V entre fases.

d) 50 V entre fase e terra e 50 V entre fases.

e) 50 V entre fase e terra e 380 entre fases.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |